Biểu mẫu BM01-QT03.06/HCLS: Phiếu thực hiện PCR gắn huỳnh quang cho giải trình tự (Cycle Sequencing)

PHIẾU THỰC HIỆN PCR GẮN HUỲNH QUANG CHO GIẢI TRÌNH TỰ (CYCLE SEQUENCING)

Ký hiệu mẫu:

Ngày thực hiện:

Người thực hiện:

1. Loại hóa chất

BigDye™ Terminator 3.1 Ready Reaction Mix

|  | Lot No: | Hạn sử dụng: |
| --- | --- | --- |
| BigDye™ Terminator v1.1 | Lot No: | Hạn sử dụng: |
| Dung dịch đệm (v3.1 5X Sequencing Buffer) |  |  |
|  | Lot No: | Hạn sử dụng: |
| Mồi xuôi | Lot No: | Hạn sử dụng: |
| Mồi ngược | Lot No: | Hạn sử dụng: |
| Nước | Lot No: | Hạn sử dụng: |

2. Chuẩn bị hóa chất

| Thành phần | Ngày pha | Người pha | Lượng trên mỗi mẫu | Số lượng mẫu | Tổng cộng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BigDye™ Terminator 3.1 Ready Reaction Mix |  |  |  |  |  |  |
| BigDye™ Terminator v1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Dung dịch đệm (v3.1 5X Sequencing Buffer) |  |  |  |  |  |  |
| Mồi xuôi, 10µM |  |  |  |  |  |  |
| Mồi ngược, 10µM |  |  |  |  |  |  |
| Nước |  |  |  |  |  |  |

3. Thiết lập PCR

| STT | Ký hiệu mẫu | Lượng mẫu sử dụng | Lượng hóa chất đã chuẩn bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Quy trình PCR

- Chu trình nhiệt:

| Duy trì | 25 chu kỳ |  |  | Duy trì |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhiệt độ (°C) | Nhiệt độ (°C) | Nhiệt độ (°C) | Nhiệt độ (°C) | Nhiệt độ (°C) |
| Thời gian (phút) | Thời gian (giây) | Thời gian (giây) | Thời gian (giây) | ∞ |

- Điều kiện phòng chạy máy:

- Tên máy:

- Thời gian bắt đầu:

- Tên quy trình:

- Lưu ý: