PHỤ LỤC IV

MẪU PHIẾU THAO TÁC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

| ...(Tên đơn vị cấp trên)… …(Tên đơn vị cấp phiếu)… | PHIẾU THAO TÁC | Số phiếu: / / Trang số: / |
| --- | --- | --- |

Tên phiếu thao tác: ..........................................................................................................

Người viết phiếu: ......................................................... Chức vụ: ......................................

Người duyệt phiếu: ...................................................... Chức vụ: ......................................

Người giám sát: ........................................................... Chức vụ: ......................................

.........................................................................................................................................

Người thao tác : …....................................................... Chức vụ: ...................................

.............................................................................. …..........................................................

Mục đích thao tác:................................................................................. ...........................

Thời gian dự kiến:

Bắt đầu: .................... h ......................... Ngày ..................tháng ............... năm...............

Kết thúc: ……........... h .......................... Ngày ..................tháng ............... năm ..............

Đơn vị đề nghị thao tác:..................................................................................................

Điều kiện cần có để thực hiện: (nếu có)

1. ......................................................................................................................................

2......................................................................................... ..............................................

3................................................................................................................................. .....

Lưu ý: (nếu có)

1........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

Giao nhận, nghiệm thu đường dây, thiết bị điện trước khi thao tác: (nếu có)

| Thời gian | Đơn vị | Họ tên | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |

Trình tự hạng mục thao tác:

|  |  | Số phiếu: / / Trang số: / |
| --- | --- | --- |

| Mục | Địa điểm | Trình tự thao tác |  |  | Thời gian |  | Người |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bước | Nội dung | Đã thực hiện | Bắt đầu | Kết thúc | Ra lệnh | Nhận lệnh |
| I | A | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| II | B | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| III | C | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |

Giao nhận, nghiệm thu đường dây, thiết bị điện sau thao tác: (nếu có)

| Thời gian | Đơn vị | Họ tên | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |

| Ngày.........tháng........năm....... Người viết phiếu (Ký và ghi rõ họ tên) | Ngày........tháng.......năm...... Người duyệt phiếu (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Các sự kiện bất thường trong thao tác:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

| Người thực hiện thao tác Ngày.........tháng........năm....... |  |
| --- | --- |
| Người giám sát (Ký và ghi rõ họ tên) | Người thao tác (Ký và ghi rõ họ tên) |

| Sơ đồ: (kèm theo nếu cần) | Số phiếu: / / |
| --- | --- |
|  | Trang số: / |

PHỤ LỤC V

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MẪU PHIẾU THAO TÁC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Phiếu thao tác được in trên khổ giấy A4, kích thước và phông chữ theo quy định về soạn thảo văn bản nếu được soạn thảo bằng máy vi tính. Trường hợp phiếu thao tác do Cấp điều độ có quyền điều khiển lập mà cần phải bổ sung các bước thao tác có liên quan đến thao tác mạch nhị thứ (theo quy trình công nghệ) hoặc an toàn điện thì Nhân viên vận hành tại trạm điện, nhà máy điện, trung tâm điều khiển phải chép lại các hạng mục thao tác từ phiếu thao tác do Cấp điều độ có quyền điều khiển lập vào phiếu thao tác mới (số phiếu ghi theo số phiếu của cấp điều độ có quyền điều khiển) và ghi thêm các thao tác bổ sung theo trình tự 1a, 1b, 2a, 2b... dưới các hạng mục thao tác nhất thứ, nhưng phải tuân thủ trình tự hạng mục thao tác nhất thứ của phiếu thao tác do Cấp điều độ có quyền điều khiển cấp.

1. Tên đơn vị, số phiếu

Tên đơn vị cấp trên: Ghi tên đơn vị chủ quản của đơn vị phát hành phiếu thao tác.

Tên đơn vị cấp phiếu: Ghi tên đơn vị phát hành phiếu thao tác.

Số phiếu: Ghi số thứ tự phiếu thao tác trong năm / năm phát hành phiếu / KH đối với phiếu thao tác theo kế hoạch, ĐX đối với phiếu thao tác đột xuất, M đối với phiếu thao tác mẫu / Viết tắt tên đơn vị cấp phiếu.

Trang số: Ghi số thứ tự trang / Tổng số trang.

Ví dụ 1: Phiếu thao tác theo kế hoạch do trạm 220 kV Mai Động lập

| Công ty Truyền tải điện 1 Trạm 220 kV Mai Động | PHIẾU THAO TÁC | Số phiếu: 02/2015/KH/E1.3 Trang số: 1 / 2 |
| --- | --- | --- |

Ví dụ 2: Phiếu thao tác đột xuất do Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung lập

| TT Điều độ HTĐ Quốc gia TT Điều độ HTĐ miền Trung | PHIẾU THAO TÁC | Số phiếu: 03/2015/ĐX/A3 Trang số: 1 / 3 |
| --- | --- | --- |

2. Tên phiếu thao tác

Ghi tên đường dây, thiết bị điện (theo đánh số) đã được phê duyệt cần thực hiện thao tác.

Ví dụ:

Tên phiếu thao tác: Cắt điện MBA AT3 trạm 220 kV Mai Động

Tên phiếu thao tác: Đóng điện ĐD 272 Đà Nẵng - 273 Hòa Khánh

Người viết, duyệt và thực hiện phiếu thao tác

a) Người viết phiếu: Ghi họ và tên người viết phiếu (theo quy định tại Thông tư này) và ký tên ở cuối phiếu thao tác.

b) Người duyệt phiếu: Ghi họ và tên người duyệt phiếu (theo quy định tại Thông tư này) và ký tên ở cuối phiếu thao tác.

c) Người giám sát: Ghi họ và tên Nhân viên vận hành được giao nhiệm vụ giám sát thao tác và ký tên ở cuối phiếu thao tác.

d) Người thao tác: Ghi họ và tên Nhân viên vận hành được giao nhiệm vụ thao tác và ký tên ở cuối phiếu thao tác.

Ví dụ 1: Phiếu thao tác do cấp điều độ có quyền điều khiển lập và thực hiện tại cấp điều độ

| Người viết phiếu: | Trần Đình T | Chức vụ: | Cán bộ phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Người duyệt phiếu: | Nguyễn Văn A | Chức vụ: | Trưởng phòng Điều độ |
| Người giám sát: | Phạm Văn C | Chức vụ: | Phụ trách ca điều độ |
|  | …………………….. |  | ………………… |
| Người thao tác : | Lê Văn D | Chức vụ: | Điều độ viên |
|  | ……………………... |  | ………………… |

Ví dụ 2 : Phiếu thao tác do trạm điện lập và thực hiện

| Người viết phiếu: | Lại Văn S | Chức vụ: | Trực chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Người duyệt phiếu: | Trần Bình M | Chức vụ: | Trưởng trạm |
| Người giám sát: | Phan Văn K | Chức vụ: | Trực chính |
|  | …………………….. |  | ………………… |
| Người thao tác : | Lý Văn B | Chức vụ: | Trực phụ |
|  | ……………………... |  | ………………… |

Ví dụ 3: Phiếu thao tác do cấp điều độ có quyền điều khiển lập và thực hiện tại trạm điện mà nhân viên vận hành tại trạm điện có thể sử dụng ngay phiếu này để thao tác

| Người viết phiếu: | Trần Đình T | Chức vụ: | Cán bộ phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Người duyệt phiếu: | Nguyễn Văn A | Chức vụ: | Trưởng phòng Điều độ |
| Người giám sát: | Phan Văn K | Chức vụ: | Trực chính |
|  | …………………… |  | ……………. |
| Người thao tác : | Lý Văn B | Chức vụ: | Trực phụ |
|  | …………………… |  | ……………. |

Ví dụ 4: Phiếu thao tác do cấp điều độ có quyền điều khiển lập và thực hiện tại trạm điện mà nhân viên vận hành tại trạm điện phải bổ sung các bước thao tác có liên quan đến thao tác mạch nhị thứ hoặc an toàn điện

| Người viết phiếu: | Lý Văn B | Chức vụ: | Trực phụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Người duyệt phiếu: | Phan Văn K | Chức vụ: | Trưởng kíp |
| Người giám sát: | Phan Văn K | Chức vụ: | Trực chính |
|  | ………………….. |  | ……………… |
| Người thao tác : | Lý Văn B | Chức vụ: | Trực phụ |
|  | ………………….. |  | ……………… |

3. Mục đích thao tác: Ghi nội dung công việc, lý do thao tác.

Ví dụ:

Mục đích thao tác: Sửa chữa, thí nghiệm định kỳ MBA AT3

Mục đích thao tác: Đưa ĐD vào vận hành sau xử lý tưa dây, thay sứ vỡ

4. Thời gian dự kiến: Ghi thời gian dự kiến bắt đầu, kết thúc thao tác.

5. Đơn vị đề nghị thao tác: Ghi rõ đơn vị đăng ký công tác và cả đơn vị kết hợp công tác trên đường dây, thiết bị đó (nếu có).

6. Điều kiện cần có để thực hiện: Ghi rõ những điều kiện bắt buộc phải có mới được thực hiện thao tác (nếu có).

7. Lưu ý: Ghi đặc điểm hoặc những thay đổi về phương thức vận hành, trào lưu công suất trên hệ thống, phụ tải sau thao tác, giới hạn thời gian công tác (nếu có).

8. Giao nhận, nghiệm thu đường dây, thiết bị điện trước khi thao tác: Ghi nội dung các thủ tục giao nhận nghiệm thu đường dây, thiết bị điện giữa các đơn vị qua hệ thống thông tin liên lạc (nếu có).

Ví dụ: B02 giao đường dây 574 Hà Tĩnh - 574 Đà Nẵng cho A0

| Thời gian | Đơn vị | Họ tên | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| 16h25 | B02 | Đỗ Văn T | Công việc sửa chữa ĐD 574 Hà Tĩnh - 574 Đà Nẵng đã thực hiện xong. Người và phương tiện của các đơn vị công tác đã rút hết, tất cả các tiếp địa di động tại hiện trường đã gỡ hết. ĐD 574 Hà Tĩnh - 574 Đà Nẵng đủ tiêu chuẩn vận hành và sẵn sàng nhận điện, xin trả ĐD để đóng điện. |

9. Trình tự hạng mục thao tác

a) Cột Mục: Ghi số thứ tự các đơn vị thực hiện thao tác hoặc các đơn vị phối hợp thao tác bằng số La Mã.

b) Cột Địa điểm: Ghi tên các trạm, nhà máy điện, vị trí thực hiện thao tác hoặc đơn vị phối hợp thao tác.

c) Cột Bước: Ghi số thứ tự thực hiện các bước thao tác theo số tự nhiên bắt đầu từ số 1.

d) Cột Nội dung: Ghi nội dung của bước thao tác cần thực hiện tương ứng với thứ tự bước thao tác.

e) Cột Đã thực hiện: Đánh dấu (X) hoặc (√) sau khi đã thực hiện thao tác.

g) Cột Thời gian bắt đầu: Ghi thời gian mà Người ra lệnh yêu cầu Người nhận lệnh thực hiện một hoặc nhiều bước thao tác.

h) Cột Thời gian kết thúc: Ghi thời gian Người nhận lệnh thực hiện xong một hoặc nhiều bước thao tác và báo cho Người ra lệnh.

i) Cột Người ra lệnh: Ghi tên Người ra lệnh.

k) Cột Người nhận lệnh: Ghi tên Người nhận lệnh. Ví dụ:

Thao tác cắt điện đường dây 275 Hòa Bình (A100) - 278 Hà Đông (E1.4)

Trình tự hạng mục thao tác:

| Mục | Địa điểm | Trình tự thao tác |  |  | Thời gian |  | Người |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bước | Nội dung | Đã thực hiện | Bắt đầu | Kết thúc | Ra lệnh | Nhận lệnh |
| I | A100 | 1 | Cắt MC 235 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Cắt MC 255 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Kiểm tra P ĐD 275 ≈ 0 |  |  |  |  |  |
| II | E1.4 | 4 | Cắt MC 278 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Kiểm tra U ĐD 275 = 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Cắt DCL 278-7 |  |  |  |  |  |
| III | A100 | 7 | Cắt DCL 275-7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Đóng DTĐ 275-76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Cắt AB TU 275 |  |  |  |  |  |
| IV | E1.4 | 10 | Đóng DTĐ 278-76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Cắt AB TU 278 |  |  |  |  |  |

| Người thực hiện thao tác Ngày ......... tháng ........ năm ....... |  |
| --- | --- |
| Người giám sát (Ký và ghi rõ họ tên) | Người thao tác (Ký và ghi rõ họ tên) |

- Phiếu thao tác tại A1

Người ra lệnh: Ghi tên Điều độ viên A1

Người nhận lệnh: Ghi tên Trưởng ca A100, Trưởng kíp E1.4

Người giám sát: Phụ trách ca điều độ A1 ký tên

Người thao tác: Điều độ viên A1 ra lệnh thao tác ký tên

- Phiếu thao tác tại Phòng điều khiển nhà máy điện A100

Người ra lệnh: Ghi tên Điều độ viên A1

Người nhận lệnh: Ghi tên Trưởng ca A100

Người giám sát: Trưởng ca A100 ký tên

Người thao tác: Trực chính trung tâm thực hiện thao tác ký tên

- Phiếu thao tác tại OPY 220 kV A100

Người ra lệnh: Ghi tên Trưởng ca A100

Người nhận lệnh: Ghi tên Trưởng kíp OPY 220 kV

Người giám sát: Trưởng kíp hoặc Trực chính OPY 220 kV ký tên

Người thao tác: Trực phụ OPY 220 kV thực hiện thao tác ký tên

- Phiếu thao tác tại E1.4

Người ra lệnh: Ghi tên Điều độ viên A1

Người nhận lệnh: Ghi tên Trưởng kíp E1.4

Người giám sát: Trưởng kíp hoặc Trực chính E1.4 ký tên

Người thao tác: Trực phụ E1.4 thực hiện thao tác ký tên

10. Giao nhận, nghiệm thu đường dây, thiết bị điện sau khi thao tác: Ghi nội dung các thủ tục giao nhận nghiệm thu đường dây, thiết bị điện giữa các đơn vị qua hệ thống thông tin liên lạc (nếu có).

Ví dụ: A0 giao đường dây 574 Hà Tĩnh - 574 Đà Nẵng cho B02

| Thời gian | Đơn vị | Họ tên | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| 05h10 | B02 | Nguyễn Văn C | ĐD 574 Hà Tĩnh - 574 Đà Nẵng đã được cắt điện, các MC hai đầu ĐD đã mở, đã đóng tiếp địa ĐD 574-76 tại T500HT và 574-76 tại T500ĐN. A0 giao ĐD cho B02 để cho phép đơn vị công tác tự làm các biện pháp an toàn và bắt đầu làm việc. |

11. Các sự kiện bất thường trong thao tác

Ghi những thay đổi trong thao tác thực tế khác với dự kiến, lý do thay đổi hoặc những sự kiện làm kéo dài thời gian xảy ra trong lúc thao tác.

13. Sơ đồ: Thể hiện sơ đồ các thiết bị liên quan đến thao tác, chỉ kèm theo phiếu thao tác nếu Người duyệt phiếu yêu cầu.